## Slide 1
Thermodynamik I – Übung 4
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 2
ETH Zürich Thermodynamik I
Ablauf
Spezifische Wärmekapazität
Bestimmen von ΔU

## Slide 3
ETH Zürich Thermodynamik I
Spezifische Wärmekapazität I
Die spezifische Wärmekapazität bemisst die Fähigkeit eines Stoffes, thermische Energie zu speichern
Hauptgleichung der Kalorik:  ,
Die spezifische Wärmekapazität gibt die Wärme an, die benötigt wird um eine bestimmte Masse m des betrachteten Stoffs u zu erwärmen.
Beispiel: Spezifische Wärmekapazität von flüssigem Wasser beträgt c ≈ 4200 J/(kgK). Dies bedeutet, dass man 1 kg Wasser 4200 J an Energie zuführen muss, um es um 1°C (= 1K) zu erwärmen.
Notes: : Wärmemenge, die einem System zugeführt wird
m: Masse des Systems
∆𝑸: Wärmemenge, die einem System zugeführt wird
m: Masse des Systems

## Slide 4
ETH Zürich Thermodynamik I
Spezifische Wärmekapazität II
Die ganze folgende Theorie bezieht sich ausschliesslich auf ideale Gase
Wärmekapazitäten wichtig beim bestimmen von ΔU & ΔH
cv = Wärmekapazität bei konstantem Volumen
cp = Wärmekapazität bei konstantem Druck
stoffabhängige Grössen und Funktion des Drucks sowie der Temperatur
Für ideale Gase nur abhängig von der Temperatur  cv , cp = f(T)
Notes: Spezifische Wärmekapazitäten: können auch für Flüssigkeiten und Feststoffe bestimmt werden; wir betrachten die spez. Wärmekapazität im Folgenden für ideale Gase
Enthalpie momentan noch nicht in den Übungen (nächste Übung wird sich mit der Enthalpie befassen): für den Moment nur so viel: für offene Systeme rechnen wir nicht mit inneren Energie sondern mit Enthalpien (haben ebenfalls Einheit J wie die innere Energie)

## Slide 5
ETH Zürich Thermodynamik I
Spezifische Wärmekapazität III
cv wird benutzt bei konstantem Volumen
  Für ideale Gase auch bei nicht konstantem Volumen anwendbar!
Somit können wir schreiben:
In Thermodynamik I gilt: Verwende cv zur Bestimmung der inneren Energie!
Notes: Herleitung du = c_v dT !

## Slide 6
ETH Zürich Thermodynamik I
Spezifische Wärmekapazität IV
cp wird benutzt bei konstantem Druck
  Für ideale Gase auch bei nicht konstantem Druck anwendbar!
Somit können wir schreiben:
In Thermodynamik I gilt: Verwende cp zur Bestimmung der Enthalpie!
Notes: Herleitung dh = c_p dT ! (analog du)

## Slide 7
ETH Zürich Thermodynamik I
Bestimmen von ΔU
Mit der Wärmekapazität haben wir eine neue Methode um die Differenz der spezifischen inneren Energie zu bestimmen
Für c ≠ const:
Für c = const:
Werte für spezifische Wärmekapazitäten in Tabelle A-20
Wichtig: Das muss immer bei der mittleren Temperatur ausgelesen werden
Notes: Beispiel!

## Slide 8
ETH Zürich Thermodynamik I
Ideale Gase
Für ideale Gase gilt folgendes:
  Zustandsgrössen U & H hängen nur von Temperatur ab
    Ist ein Prozess isotherm (oder cv= konst. bzw. cp = konst. gegeben) gilt:
      ΔU = m cv ( T2 – T1) = 0
      ΔH = m cp ( T2 – T1) = 0
Nochmals zur Erinnerung: Bei idealen Gasen sind cv & cp immer beide anwendbar, nicht nur wenn Volumen oder Druck konstant ist.

## Slide 9
ETH Zürich Thermodynamik I
Bestimmen von ΔU
Wann benutzt man die spezifischen Wärmekapazitäten?
  Falls in der Aufgabenstellung verlangt
  Falls Wert oder Ausdruck für bzw. in der Aufgabenstellung gegeben ist
  Falls spezifische innere Energie für Stoff nicht tabelliert ist
Im Normalfall arbeitet man aber immer noch mit Tabellen:
  Achtung: Ideale Gase Tab. A-23 bis A-28:
  Ausnahme: Für das ideale Gas Luft ist u wie gewöhnlich für reale Stoffe in kJ/kg tabelliert.