## Slide 1
Thermodynamik I – Übung 11
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 2
ETH Zürich Thermodynamik I
Ablauf
Recap: Exergie offene Systeme
Wirkungsgrad vs. Leistungsziffer
Exergetischer Wirkungsgrad
Anhang: Beweis Exergiebilanz für besonders interessierte Studenten

## Slide 3
ETH Zürich Thermodynamik I
Recap: Exergie einer Strömung (offenes System)
Die Exergie, welche ein Massenstrom bzgl. der Umgebung mit sich führt, kann man folgendermassen berechnen:

## Slide 4
ETH Zürich Thermodynamik I
Recap: Exergiedifferenz einer Strömung
Somit lässt sich die Exergiedifferenz eines Massenstromes von 1  2 berechnen als:

## Slide 5
ETH Zürich Thermodynamik I
Recap: Exergiebilanz für offene Systeme
Die Exergiebilanz für offene Systeme lautet:
T0: Umgebungstemperatur Tj: Grenztemperatur

## Slide 6
ETH Zürich Thermodynamik I
Wirkungsgrad und Leistungsziffer
Immer:
Wirkungsgrad (Wärmekraftmaschine):
       Nutzen ist die geleistete Arbeit während des Kreisprozesses
       Aufwand die benötigte Wärme

## Slide 7
ETH Zürich Thermodynamik I
Wirkungsgrad und Leistungsziffer
Leistungsziffer Kältemaschine (z.B. Kühlschrank):
  Nutzen ist dem kalten Reservoir entzogene Wärme,
  also dem Kreisprozess zugeführte Wärme
Leistungsziffer Wärmepumpe (z.B. Haus-Heizung):
  Nutzen ist dem heissen Reservoir zugeführte Wärme,
  also dem Kreisprozess entzogene Wärme
Notes: Minus vor W_KM da W_KM < 0, aber Leistungsziffer soll positiv sein (analog für Wärmepumpe)
Q_C positiv für Kältemaschine, Q_H positiv für Wärmepumpe

## Slide 8
ETH Zürich Thermodynamik I
Exergetischer Wirkungsgrad
Exergetischer Wirkungsgrad nimmt mit höherer Nutzungstemperatur zu:
Viele Beispiele auf Zusammenfassung

## Slide 9
ETH Zürich Thermodynamik I

## Slide 10: Anhang (nur für Interessierte)
Der Beweis der Exergiebilanz für offene Systeme wird nicht geprüft, hilft aber vielleicht dem Verständnis für die einzelnen Terme.
(Beweis aus Folien der Vorlesung)

## Slide 11: Energiebilanz (1. HS) für das offene System
wobei spez. Energie e:
Entropiebilanz (2. HS) für das offene System

## Slide 12
2. HS nach Q0 auflösen, in 1. HS einsetzen
Vergleiche mit reversiblem Fall

## Slide 13
Gouy-Stodola-Theorem gilt auch für offene Systeme
zeitliche Ableitung der Energiebilanz für den reversiblen Fall, enthält Arbeitsleistung, Massenströme, Wärmeströme

## Slide 14
Umwandlung der Energiebilanz in Exergiebilanz, ersetze Arbeit durch nutzbare Arbeit
Bedeutung der Energieterme (spezifisch e, gesamt E)

## Slide 15
vollständige Exergiebilanz, nach Einführung der spezifischen Enthalpie h
hier Exergie des strömenden Fluids als Differenz zwischen Ein- und Ausströmen

## Slide 16
Exergie eines strömenden Fluids, relativ zu Umgebungsbedingungen
Exergie der gesamten strömenden Fluidmasse Strömungsexergie oder „flow availability“

## Slide 17
Anwendung von ExStrömung auf Exergiebilanz
Zusammenfassen der Terme bezüglich Umgebungszustand T0

## Slide 18
Einströmen
Ausströmen
Wärmeübertragung
Änderung Systeminhalt
Exergiebilanz für das offene System, zeitliche Ableitung
wenn irreversibel: